公      告

公告字號:102服管字第0423-3號公告

日期：102年4月23日

主旨: A1棟P1層機車停車場修繕工程招標第二次公告

說明:

- 依據管理委員會第十三屆第九次會議決議，以「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。

- 招標機構：水蓮山莊公寓大廈管理委員會

- 招標標的：汐止區湖前街110巷97弄24號(請現場勘查、丈量)。

- 決標方式：採低於底價最低價格方式決標

- 聯絡人：服務中心副理，電話：02-26908899分機88000

- 領標事項：

  - 本招標案採電子領標

  - 得經公告網站下載本招標文件電子檔

- 截標日期：102年4月30日(星期二)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

水蓮山莊管理委員會 敬啟

社區管理服務中心 製

水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單

| 工程承攬項目 | A1棟P1層機車停車場修繕工程 |
| --- | --- |
| 投標廠商 |  |
| 投標日期 |  |
| 營利事業登記證字號 |  |
| 投標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 減 價 記 錄 | 優先減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第一次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第二次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
|  | 第三次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 決標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 注意事項 : 請將價格標單及資格文件以大封套分開 廠商名稱: (公司大小章) 負責人: 代理人: (簽章) 身分證號碼: 地址: 電話: 傳真: 中 華 民 國 年 月 日 |

水蓮山莊A1棟P1層機車停車場修繕工程投標須知

- 招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會

- 招標標的：A1棟P1層機車停車場修繕工程(請現場堪察、丈量)。

- 決標方式：採低於低價最低價格方式決標。

- 聯絡人：服務中心副理，電話(02)2690-8899分機88000

- 領標事宜：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔。

- 截標日期: 102年4月30日(星期二)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標)。

- 請將投標標價單與資格文件以大封套分開裝封(不得使用鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的，於截標日期前郵遞指定地址。

- 投標資格證明文件：

1.廠商附公司行號設立證明及401表(有報稅)影本。

2.營業項目有排風機工程安裝施工業務。

3.完整之施工計畫以及各項工作成本分析。

- 本案施工地點與規格如附件。

- 押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。

- 開標地點與日期:另以電話通知，廠商需到場參加議價。

- 履約時間:決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標處理並沒收押標金。

- 完工期限:簽約次日起開工後15個日曆天(例假日停工)。

- 保固期限:驗收完成日起一年。

- 施工內容應與合約規格相符。

- 廠商在施工前需先會同本社區主辦人員現場勘查確定後始得施工。

- 本工程現場施工至完工，開工前、施工中承包商應按實際施工情形，拍照供存證。

- 本工程未經驗收合格前，均由承包商負責保管，如有損壞由承包商負責維修。

- 承包商於施工期間，應隨時注意安全防範，遵守勞工安全及衛生法，若由於工具設施施工方式錯誤而發生之任何傷亡損失，一切後果由承包商自負全部責任。

- 驗收完工後十五日內给付決標金額95%，其餘5%為本工成保固金，保固一年，期滿無息發還；保固期間如發生風管脫落、風機故障等情況，必須於通知後8小時內趕到現場檢修，否則本社區得動用保固金修復，款項由保固金支付，不足部分需補足之，不得異議。

- 工程逾期違約金以日為單位，每日按得標總額百分之ㄧ計算

- 施工期間不得要求給付工程款。

- 本工程竣工並完成驗收合格後，須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領工程款項。

- 驗收不合格須於甲方通知後七個工作天內改善完成，如未於通知期限內完成改善，得依未完工期限之逾期違約金扣款。

- 工程中止：
乙方因故無法施工或延誤工期或違反合約規定經甲方二次告知，未履行時，甲方得以書面告知逕行終止施工合約，乙方應在收到通知後7日內，甲、乙雙方

結清已施工堪用之工程款，撤出工地，由甲方另行發包施工，乙方不得以法律程序，或任何方式藉機阻擾，妨害或停止甲方之工程繼續進行，以減少甲方的損失。

※投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；同時不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

附件:

A1棟P1層機車停車場修繕施工規範：

- 牆壁開鑿須注意車道之人車安全。

- 承包商應將風機及附件安裝於容易維修的地方。

- 承包商須提供支撐樑、腳架、平台、吊桿及固定螺栓，且依照製造商的建議適當的安裝設備。

- 須安裝避震器減少震動。

- 風管材質為鍍鋅鐵板,須噴塗油漆加以保護。

- 在風管清除乾淨，過濾網裝妥，軸承潤滑及會同試車前，不得起動風機。

- 排風設備安裝完成後，須將停車場地面清洗乾淨後，再劃機車停車格及編號。

- 施工期間，每日收工後，應將施工現場清掃乾淨，廢棄物及垃圾須集中裝袋，自行負責清運，嚴禁任意丟棄於社區垃圾場。

A1棟P1層機車停車場修繕施工估算明細表

| 項次 | 品名規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 順光牌多翼式箱型風機 5HP, 3相, 380V (型號:BSF 2#) | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 吊掛式避震器(兆山辰或同級產品,負載120公斤以上) | 1 | 組 |  |  |
| 3 | 風機安裝工資 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 帆布接頭 | 1 | 組 |  |  |
| 5 | VD風量調整器(12”) | 5 | 組 |  |  |
| 6 | 出口百葉 0.63 m2 | 1 | 只 |  |  |
| 7 | 鍍鋅鐵板 22# 3’x7’ | 36 | 張 |  |  |
| 8 | 風管製作及安裝工資 | 1 | 式 |  |  |
| 9 | 法蘭及吊架 | 1 | 式 |  |  |
| 10 | 風管油漆(百合色虹牌油漆) | 1 | 式 |  |  |
| 11 | 五金零件 | 1 | 式 |  |  |
| 12 | 牆壁開鑿 | 1 | 式 |  |  |
| 13 | 運雜費 | 1 | 式 |  |  |
| 14 | 場地清理 | 1 | 式 |  |  |
| 15 | 機車停車格劃白色(虹牌)油漆及編號(含編號製作) | 1 | 式 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |

A1棟P1層機車停車場停車格規劃平面圖

A1棟P1層機車停車場風管位置圖