## 社區設備清單（保險用）
一、機械車位
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
機台 | A區停車場 | 521 |  |  |  |  | 89.10接收
刷卡機 | A區停車場 | 111 |  |  |  |  | 89.10接收
控制盤 | A區停車場 | 110 |  |  |  |  | 89.10接收
柵欄門 | A區停車場 | 117 |  |  |  |  | 89.10接收
上層馬達3HP | A區停車場 | 312 |  |  |  |  | 89.10接收
橫移馬達1/4HP | A區停車場 | 209 |  |  |  |  | 89.10接收
二、電梯
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
電梯 | A區 | 18 | 中國菱電、載重11人 |  |  |  | 89.10接收
電梯 | B區 | 14 | 中國菱電、載重11人 |  |  |  | 89.10接收
電梯 | C區 | 20 | 中國菱電、載重11人 |  |  |  | 89.10接收
電梯 | J區 | 1 | 中國菱電、載重11人 |  |  |  | 89.10接收
三、電氣設備：發電機
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
發電機 | A區 | 2 | Gummins-Onan 1000kw |  |  |  | 89.10接收
發電機 | B區 | 1 | Gummins-Onan 1500kw |  |  |  | 89.10接收
發電機 | C區 | 1 | Gummins-Onan 900kw |  |  |  | 89.10接收
發電機 |  | 1 | Gummins-Onan 450kw |  |  |  | 89.10接收
小公電氣設備 | A區 | 6 | 大同ATS電盤 |  |  |  | 89.10接收
小公電氣設備 | B區 | 7 | 大同ATS電盤 |  |  |  | 89.10接收
小公電氣設備 | C區 | 10 | 大同ATS電盤 |  |  |  | 89.10接收
大公高壓變電室 | A區 | 1組 | 士林電機2500KVA | 100/5更新高壓電路860萬元 |  |  | 89.10接收
大公高壓變電室 | B區 | 1組 | 大同2000KVA | 100/7更新比流器15萬元 |  |  | 89.10接收
大公高壓變電室 | C區 | 1組 | 大同1250KVA |  |  |  | 89.10接收
大公高壓變電室 | C區 | 1組 | 大同750KVA |  |  |  | 89.10接收
UPS不斷電系統 | A2-P2 | 1 | 飛瑞 |  |  |  | 89.10接收
UPS不斷電系統 | B4-LF | 1 | 飛瑞 |  |  |  | 89.10接收
UPS不斷電系統 | C9-LF | 1 | 飛瑞 |  |  |  | 89.10接收
四、給排水設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
揚水泵 | 受水池 | 2 | ITT-B&G 30HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | 加壓站 | 2 | ITT-B&G 75HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | A區 | 8 | ITT-B&G 100HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | A區 | 4 | ITT-B&G 75HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | A區 | 12 | ITT-B&G 30HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | B區 | 8 | ITT-B&G 75HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | B區 | 14 | ITT-B&G 40HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | C區 | 2 | ITT-B&G 25HP |  |  |  | 89.10接收
揚水泵 | C區 | 18 | ITT-B&G 40HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | A區 | 6 | MYERS 15HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | A區 | 6 | MYERS 10HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | A區 | 10 | MYERS 7.5HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | C區 | 2 | MYERS 15HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | C區 | 4 | MYERS 10HP |  |  |  | 89.10接收
污廢水泵 | C區 | 2 | MYERS 5HP |  |  |  | 89.10接收
五、通風設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
停車場送排風設備 | A區 | 6 | 罡鼎 30HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | A區 | 5 | 罡鼎 25HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | A區 | 2 | 罡鼎 15HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | A區 | 2 | 罡鼎 10HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | B區 | 5 | 罡鼎 25HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | B區 | 3 | 罡鼎 20HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | B區 | 2 | 罡鼎 15HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | B區 | 4 | 罡鼎 10HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | C區 | 1 | 罡鼎 30HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | C區 | 5 | 罡鼎 25HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | C區 | 3 | 罡鼎 20HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | C區 | 2 | 罡鼎 15HP |  |  |  | 89.10接收
停車場送排風設備 | C區 | 4 | 罡鼎 10HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | A區 | 7 | 罡鼎 5HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | A區 | 21 | 罡鼎 3HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | A區 | 1 | 罡鼎 2HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | B區 | 7 | 罡鼎 5HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | B區 | 13 | 罡鼎 3HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | B區 | 3 | 罡鼎 2HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | C區 | 26 | 罡鼎 3HP |  |  |  | 89.10接收
誘導式風車 | C區 | 2 | 罡鼎 2HP |  |  |  | 89.10接收
六、消防設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
消防機房消防泵 | A區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房消防泵 | B區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房消防泵 | C區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房撒水泵 | A區 | 1 | 成功 125HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房撒水泵 | B區 | 1 | 成功 125HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房撒水泵 | C區 | 1 | 成功 125HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房泡沫泵 | A區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房泡沫泵 | B區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房泡沫泵 | C區 | 1 | 成功 40HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房採水泵 | A區 | 1 | 成功 50HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房採水泵 | B區 | 1 | 成功 50HP |  |  |  | 89.10接收
消防機房採水泵 | C區 | 1 | 成功 50HP |  |  |  | 89.10接收
中繼機房消防泵 | A區 | 6 | 成功 30HP |  |  |  | 89.10接收
中繼機房消防泵 | B區 | 4 | 成功 30HP |  |  |  | 89.10接收
中繼機房撒水泵 | A區 | 6 | 成功 100HP |  |  |  | 89.10接收
中繼機房撒水泵 | B區 | 4 | 成功 100HP |  |  |  | 89.10接收
消防送風機 | A區 | 6 | 成功 30HP |  |  |  | 89.10接收
消防送風機 | B區 | 4 | 成功 30HP |  |  |  | 89.10接收
消防送風機 | B區 | 2 | 成功 20HP |  |  |  | 89.10接收
消防送風機 | B區 | 1 | 成功 15HP |  |  |  | 89.10接收
消防送風機 | C區 | 10 | 成功 25HP |  |  |  | 89.10接收
消防排煙機 | A區 | 6 | 成功 25HP |  |  |  | 89.10接收
消防排煙機 | B區 | 4 | 成功 25HP |  |  |  | 89.10接收
消防排煙機 | B區 | 3 | 成功 15HP |  |  |  | 89.10接收
消防排煙機 | C區 | 10 | 成功 20HP |  |  |  | 89.10接收
消防受信總機 | A區 | 2 | PYROTRONICS R型 |  |  | 中控室 | 89.10接收
消防受信總機 | B區 | 2 | PYROTRONICS R型 |  |  | 中控室 | 89.10接收
消防受信總機 | C區 | 2 | PYROTRONICS R型 |  |  | 中控室 | 89.10接收
消防受信總機 | 中控室 | 1 | PYROTRONICS R型 | 98/1更新電腦 | 78,750元 | 中控室 | 含驅動光碟
消防廣播設備 | 中控室 | 3 |  |  |  | 中控室 | 89.10接收
七、庭園景觀設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
庭園照明 | 全區 | 全區 |  |  |  |  | 89.10接收
景觀盤 | A區 | 2組 |  |  |  |  | 89.10接收
景觀盤 | B區 | 2組 |  |  |  |  | 89.10接收
景觀盤 | C區 | 2組 |  |  |  |  | 89.10接收
景觀盤 | J區 | 1組 |  |  |  |  | 89.10接收
景觀盤 | 其他 | 4組 |  |  |  |  | 89.10接收
噴灌加壓馬達 | A區 | 1組 | 東元 5HP |  |  |  | 89.10接收
噴灌加壓馬達 | B區 | 1組 | 九如 5HP | 100/5更新 | 27,500元
噴灌加壓馬達 | C區 | 1組 | 大中 5HP |  |  |  | 89.10接收
噴灌加壓馬達 | J區 | 1組 | 九如 5HP |  |  |  | 89.10接收
噴灌加壓馬達 | 其他 | 3組 | 東元 5HP |  |  |  | 89.10接收
瀑布抽水馬達 | GRC | 1組 | 東元 15HP |  |  |  | 89.10接收
劇場噴泉 | 中庭 | 1組 | 東元 7.5HP |  |  |  | 89.10接收
劇場噴泉 | 中庭 | 4組 | 東元 1HP |  |  |  | 89.10接收
八、冷氣空調設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
50000BTU 分離式冷氣 | 中控室 | 1 | 大同 | 100/8更新 | 95,000元 | 中控室
2.5噸 分離式冷氣 | 中控室 | 1 | 日立 | 96/1更新 | 47,000元 | 中控室
分離式冷氣7100Kcal/h | 中控室 | 1 | 大金 | 98/12/24更新 | 103,858元 | 中控室
2.5噸 分離式冷氣 | 副控室 | 1 | 日立變頻 | 96年和信提供 |  | 中控室
22400BTU 分離式冷氣 | 警衛室 | 1 | 達可 |  |  | 警衛室 | 89.10接收
7200BTU 窗型冷氣 | 橋頭哨 | 1 | 日立 |  |  | 保全組 | 89.10接收
10000BTU 窗型冷氣 | 車道哨 | 1 | 東元 | 100/6更新 | 14,070元 | 保全組
15噸冷氣 | 服務中心 | 1 | SINKO |  |  | 行政組 | 89.10接收
2噸 分離式冷氣 | 污水廠 | 1 | 國際 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
分離式冷氣10000Kcal/h | 活動中心 | 2 | 日立 | 96/10購置 | 250,000元 | 活動中心
九、服務中心、活動中心設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
短距離針孔攝影機 | 服務中心 | 2 |  | 93/5購置 | 21,000元 | 服務中心
長距離針孔攝影機 | 服務中心 | 2 |  | 93/5購置 | 37,800元 | 服務中心
四分割數位錄放主機 | 服務中心 | 1 | HDR-04CE | 93/5購置 | 21,000元 | 服務中心
監視器 | 服務中心 | 1 | AON HS-CM145 | 93/5購置 | 5,250元 | 服務中心
電腦及週邊設備 | 服務中心 | 1 | imac | 91/12/31購置 | 43,575元 |  | 故障
印表機 | 服務中心 | 1 | EPSON | 92/5/26購置 | 16,600元 |  | 故障
數位相機 | 服務中心 | 1 | OLYMPUS C740 | 92/8/22購置 | 23,790元 | 服務中心
攝影機 | 服務中心 | 1 | SONY硬碟式SR65 | 97/5/31購置 | 23,900元 | 服務中心
會議視訊系統 | 會議室 | 1 |  | 96/9/30購置 | 192,000元 | 會議室
四通道無線麥克風 | 會議室 | 1 | CTS UHF800MH | 99/9/20購置 | 12,000元 | 會議室
候車亭 | 聯外道路 | 1 |  | 93/4/21購置 | 240,000元 | 服務中心
卡拉OK音響 | 服務中心 | 1 |  | 96/12/15購置 | 150,000元 | 活動中心
十、門禁設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
門禁管理電腦 | 控制室 | 1 | ICP PAC-170 | 92/4更新 | 14,900元 | 中控室
門禁刷卡主機16port | 機房 | 8 | JANTEK JST-320-16 |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | A區 | 150 | MEAN WELL S-100 |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | B區 | 128 | MEAN WELL S-100 |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | C區 | 120 | MEAN WELL S-100 |  |  |  | 89.10接收
刷卡機（連網型） | A區 | 30 | JANTEK JR-45K |  |  |  | 89.10接收
刷卡機（連網型） | B區 | 35 | JANTEK JR-45K |  |  |  | 89.10接收
刷卡機（連網型） | C區 | 43 | JANTEK JR-45K |  |  |  | 89.10接收
刷卡機（連網型） | 警衛室 | 1 | JANTEK JR-45K | 92/6/17購置 | 47,469元
陽極鎖（含開門按鈕） | A區 | 30 | SDC 1091A |  |  |  | 89.10接收
陽極鎖（含開門按鈕） | B區 | 35 | SDC 1091A |  |  |  | 89.10接收
陽極鎖（含開門按鈕） | C區 | 43 | SDC 1091A |  |  |  | 89.10接收
開門連線介面 | 警衛室 | 1 | JANTEK JR-45KC |  |  |  | 89.10接收
全數位CTI匯接交換系統 | 中控室 | 1 | WINCOMM WM-2000 |  |  |  | 89.10接收
圖控顯示中央監控總機 | 中控室 | 1 | ADVANTECH 610 |  |  | 中控室 | 89.10接收
矩陣印表機 | 中控室 | 1 | EPSON LQ670C |  |  | 中控室 | 89.10接收
多功能對講總機 | 中控室 | 3 | 瑞通 RS-816F |  |  | 中控室 | 89.10接收
直流電源供應器48V/60A | 機房 | 1 | 華儀電子 CBC-48-30 |  |  |  | 89.10接收
緊急巡邏話機 | 環湖步道 | 11 | 瑞通 RS-203F |  |  | 保全組 | 89.10接收
車道緊急話機 | A區 | 2 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
車道緊急話機 | B區 | 1 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
車道緊急話機 | C區 | 4 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
1F、LF門口對講機 | A區 | 0 | 中美萬泰(原6台故障以RS-203F代用） |  |  |  | 89.10接收
1F、LF門口對講機 | B區 | 5 | 中美萬泰(原9台故障以RS-203F代用） |  |  |  | 89.10接收
1F、LF門口對講機 | C區 | 4 | 中美萬泰(原16台故障以RS-203F代用） |  |  |  | 89.10接收
停車場緊急話機 | A區 | 9 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
停車場緊急話機 | B區 | 9 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
停車場緊急話機 | C區 | 9 | 瑞通 RS-203F |  |  |  | 89.10接收
十一、CCTV設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
黑白攝影機 | 全區 | 86 |  |  |  |  | 89.10接收
彩色攝影機 | 全區 | 91 |  |  |  |  | 89.10接收
車牌專用攝影機 | 橋頭哨 | 1 | MT-2020 | 97/12/2購置 | 8,295元
半球型彩色攝影機 | 全區 | 55 |  |  |  |  | 89.10接收
20"彩色監視器 | 大門警衛室 | 1 | KOLIN CT-2008S | 93/3/22購置 | 4,800元 | 保全組
21"監視器 | 大門警衛室 | 1 | AON 21" |  |  | 保全組 | 89.10接收
20"液晶監視器 | 大門警衛室 | 1 | 大同 20" | 98/6更新 | 5,999元 | 保全組
數位壓縮錄放主機(DVR) | 中控室 | 15 | SENSORMATIC | 5~10屆已更新13台，693,000元
12GB數位影帶 | 中控室 | 12 | SONY DGD125P | 報廢，由DVR代替功能 |  | 中控室
彩色噴墨印表機 | 服務中心 | 1 | EPSON T21 | 98/1/15更新 | 1,568元 | 行政組
4畫面壓縮處理器 | 中控室 | 2 | 9015彩色 | 99/7/1更新 | 46,200元
21.5"液晶顯示器 | 中控室 | 1 | ACER V223HQ | 99/5/20更新 | 6,815元 | 中控室
網路集線器 | 中控室 | 1 | D-LINK DES-1016D |  |  |  | 89.10接收
17"液晶顯示器 | 中控室 | 1 |  |  |  | 中控室 | 89.10接收
22"液晶顯示器 | 中控室 | 14 | DELL | 98/7/16更新 | 107,310元 | 中控室
4 IN-8 OUT分配器 | 中控室 | 2 |  |  |  |  | 89.10接收
電腦選擇切換器 | 中控室 | 2 | PARITAN 4P |  |  |  | 89.10接收
電腦選擇切換器 | 中控室 | 2 | PARITAN 8P |  |  |  | 89.10接收
夜視攝影機 | B區環湖 | 13 | 彩色 | 96/2更新 | 25萬元
網路監控DVR | 污水廠 | 1
網路監控電腦 | 中控室 | 1
夜視攝影機 | C區環湖 | 12 | HM-S45 | 100/2更新 | 20萬元
16迴路監控DVR主機 | 中控室 | 1 | DYNACOLOR L86
調變器 | C區環湖 | 12 | MD-110E
解調變器 | 中控室 | 12 | DP-125
22"液晶顯示器 | 中控室 | 1 | 奇美22VD
彩色紅外線攝影機 | A區環湖 | 12 | HM-S45G | 100/8更新 | 21萬元
16迴路監控DVR主機 | 中控室 | 1 | HDR-601
調變器 |  | 12 | MD-500
解調變器 | 中控室 | 12 | DM-100S
寬頻放大器 |  | 1 | AMP-32
22"液晶顯示器 | 中控室 | 1
十二、停管設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
微波自動辨識讀卡機 | A區 | 2 | THOMSON-CSF 5米 |  |  |  | 89.10接收
微波自動辨識讀卡機 | B區 | 1 | THOMSON-CSF 5米 |  |  |  | 89.10接收
微波自動辨識讀卡機 | C區 | 4 | THOMSON-CSF 5米 | 98 |  |  | 89.10接收
微波自動辨識讀卡機 | 大門 | 5 | THOMSON-CSF 5米 | 97 |  |  | 89.10接收
柵欄機 | A區 | 4 | 眾陽 KG-520 |  |  |  | 89.10接收
柵欄機 | B區 | 2 | 眾陽 KG-520 |  |  |  | 89.10接收
柵欄機 | C區 | 8 | 眾陽 KG-520 |  |  |  | 89.10接收
柵欄機 | 大門 | 6 | 眾陽 KG-520 |  |  |  | 89.10接收
柵欄機 | 橋頭哨 | 2 | 眾陽 KG-520 |  |  |  | 89.10接收
紅外線感應器 | 大門機車道 | 3 | LUX 反射式 |  |  |  | 89.10接收
控制電腦 | 中控室 | 1 | LEO PENTIUM II | 92/4更新 | 14,900元 | 保全組 | 89.10接收
控制電腦 | 中控室 | 1 | LEO PENTIUM II | 92/4更新 | 14,900元 | 保全組 | 89.10接收
指示燈箱 | A區 | 4 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
指示燈箱 | B區 | 2 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
指示燈箱 | C區 | 8 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
車道警示號誌燈 | A區 | 8 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
車道警示號誌燈 | B區 | 6 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
車道警示號誌燈 | C區 | 2 | 定製品 |  |  |  | 89.10接收
主車道閃光號誌 | A區 | 8 | 晨光 |  |  |  | 89.10接收
主車道閃光號誌 | B區 | 1 | 晨光 |  |  |  | 89.10接收
主車道閃光號誌 | C區 | 4 | 晨光 |  |  |  | 89.10接收
車輛偵測器(感應線圈) | A區 | 17 | IDC-326 NORTECH |  |  |  | 89.10接收
車輛偵測器(感應線圈) | B區 | 10 | IDC-326 NORTECH |  |  |  | 89.10接收
車輛偵測器(感應線圈) | C區 | 18 | IDC-326 NORTECH |  |  |  | 89.10接收
車輛偵測器(感應線圈) | 大門 | 15 | IDC-326 NORTECH |  |  |  | 89.10接收
電源變壓器 | A區 | 1 | 昇陽 7.5 KVA |  |  |  | 89.10接收
電源變壓器 | B區 | 1 | 昇陽 1 KVA |  |  |  | 89.10接收
電源變壓器 | C區 | 1 | 昇陽 3 KVA |  |  |  | 89.10接收
十三、視訊設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
幹線放大器 | A區 | 2 | GI MB-750D |  |  |  | 89.10接收
幹線放大器 | B區 | 2 | GI MB-750D |  |  |  | 89.10接收
幹線放大器 | C區 | 2 | GI MB-750D |  |  |  | 89.10接收
幹線放大器 | 控制室 | 2 | GI MB-750D |  |  |  | 89.10接收
延伸放大器 | A區 | 35 | GI JXL-750P/LC |  |  |  | 89.10接收
延伸放大器 | B區 | 34 | GI JXL-750P/LC |  |  |  | 89.10接收
延伸放大器 | C區 | 38 | GI JXL-750P/LC |  |  |  | 89.10接收
延伸放大器 | 車道 | 2 | GI JXL-750P/LC |  |  |  | 89.10接收
分歧器 | A區 | 300 | LANTEK CLS75 |  |  |  | 89.10接收
分歧器 | B區 | 316 | LANTEK CLS75 |  |  |  | 89.10接收
分歧器 | C區 | 292 | LANTEK CLS75 |  |  |  | 89.10接收
標凖調變器 | 中控室 | 9 | GI C6M |  |  |  | 89.10接收
標凖解調器 | 中控室 | 1 | GI S890D |  |  |  | 89.10接收
低頻輸入訊號處理器 | 中控室 | 3 | GI S450P |  |  |  | 89.10接收
機架型12孔混波器 | 中控室 | 2 | GI CHC12X |  |  |  | 89.10接收
機架型雙通濾波器 | 中控室 | 1 | GI TF-40XHE |  |  |  | 89.10接收
錄放影機 | 中控室 | 1 | SAMPO VCH8010 |  |  |  | 89.10接收
雙通濾波器 | 中控室 | 1 | EAGLE 42/54 |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | A區 | 6 | WIGGLE 9A |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | B區 | 7 | WIGGLE 9A |  |  |  | 89.10接收
電源供應器 | C區 | 10 | WIGGLE 9A |  |  |  | 89.10接收
標凖調變器 | A區 | 6 | ZINWELL C-900 |  |  |  | 89.10接收
標凖調變器 | B區 | 7 | ZINWELL C-900 |  |  |  | 89.10接收
標凖調變器 | C區 | 10 | ZINWELL C-900 |  |  |  | 89.10接收
板機型攝影機 | A區 | 6 | HI-SHARP |  |  |  | 89.10接收
板機型攝影機 | B區 | 7 | HI-SHARP |  |  |  | 89.10接收
板機型攝影機 | C區 | 10 | HI-SHARP |  |  |  | 89.10接收
方向耦合器 | A區 | 48 | LANTEK CLDC75 |  |  |  | 89.10接收
方向耦合器 | B區 | 50 | LANTEK CLDC75 |  |  |  | 89.10接收
方向耦合器 | C區 | 60 | LANTEK CLDC75 |  |  |  | 89.10接收
電源貫入器 | A區 | 12 | LANTEK CPI-750 |  |  |  | 89.10接收
電源貫入器 | B區 | 14 | LANTEK CPI-750 |  |  |  | 89.10接收
電源貫入器 | C區 | 20 | LANTEK CPI-750 |  |  |  | 89.10接收
3CH濾波器 | 中控室 | 2 |  |  |  |  | 89.10接收
16節不銹鋼天線 | C9屋頂 | 1 |  | 93/12/30購置 | 13萬元 |  | 89.10接收
寬頻放大器 | C9棟6樓 | 1 |  |  |  |  | 89.10接收
共同電視機櫃 | 中控室 | 1 |  |  |  |  | 89.10接收
數位接收器 | 中控室 | 12 |  |  |  |  | 89.10接收
影音調制器 | 中控室 | 7 | 6台為Vista，1台為Lnys |  |  |  | 89.10接收
16入混頻器 | 中控室 | 1 |  |  |  |  | 89.10接收
99CH調制器 | 中控室 | 1 |  | 99/7購置 | 1,800元
99CH濾波器 | 中控室 | 1 | EDPF-42/54 |  |  |  | 89.10接收
十四、UPS設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
電源轉換設備 | A區 | 1 | 飛瑞 20KVA | 96/6/12更新
電源轉換設備 | B區 | 1 | 飛瑞 20KVA | 96/6/12更新
電源轉換設備 | 中控室 | 1 | 飛瑞 20KVA | 96/6/12更新
配電盤 | A區 | 1 | 麟瑞 定製品 |  |  |  | 89.10接收
配電盤 | B區 | 1 | 麟瑞 定製品 |  |  |  | 89.10接收
配電盤 | 中控室 | 1 | 麟瑞 定製品 |  |  |  | 89.10接收
遠端監視器 | 中控室 | 1 | 飛瑞 |  |  |  | 89.10接收
十五、早期預警設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
偵測分析儀抽氣馬達 | 中控室 | 1 | VESDA VLP-000 |  |  |  | 89.10接收
控制顯示模組程式設定器 | 中控室 | 1 | VESDA |  |  |  | 89.10接收
十六、消防
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
受信總機主機 | 中控室 | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
電腦受信主機 | 中控室 | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
受信機迴路感應儀報位置造景盤 | 中控室 | 1組 |  |  |  |  | 89.10接收
廣播主機 | 中控室 | 3台 |  |  |  |  | 89.10接收
廣播緊急預備電源主機 | 中控室 | 27台 |  |  |  |  | 89.10接收
受信總機主機 | A1棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
受信副機主機 | A4棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、泡沫泵1台、撒水泵1台、採水泵1台 | A區地下室 | 4台 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫原液槽 | A區地下室 | 1組 |  |  |  |  | 89.10接收
撒水自動警報逆止閥 | A區梯間 | 90只 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫自動警報逆止閥 | A區地下室 | 10只 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A1棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A2棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A3棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A4棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A5棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | A6棟中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A1棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A2棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A3棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A4棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A5棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | A6棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙閘門170個、進風閘門170個 | A區梯間 | 340個 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | A區梯間 | 170組 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | A區地下室 | 27組 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"水帶 | A區梯間 | 342條 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"瞄子 | A區梯間 | 170支 |  |  |  |  | 89.10接收
安全出口燈 | A區梯間 | 390台 |  |  |  |  | 89.10接收
緊急照明燈 | A區梯間 | 774台 |  |  |  |  | 89.10接收
避難方向燈 | A區梯間 | 26台 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | A區梯間 | 636具 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | A區地下室 | 240具 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | A區梯間 | 513只 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | A區地下室 | 56只 |  |  |  |  | 89.10接收
受信總機主機 | B1棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
受信副機主機 | B5棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、泡沫泵1台、撒水泵1台、採水泵1台 | B區地下室 | 4台 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫原液槽 | B區地下室 | 1組 |  |  |  |  | 89.10接收
撒水自動警報逆止閥 | B區梯間 | 70只 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫自動警報逆止閥 | B區地下室 | 16只 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | B3中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | B4中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | B5中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、撒水泵1台 | B6中繼室 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B1棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B2棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B3棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B4棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B5棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B6棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | B7棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙閘門159個、進風閘門159個 | B區梯間 | 318個 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | B區梯間 | 159組 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | B區地下室 | 28組 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"水帶 | B區梯間 | 318條 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"瞄子 | B區梯間 | 159支 |  |  |  |  | 89.10接收
安全出口燈 | B區梯間 | 367台 |  |  |  |  | 89.10接收
緊急照明燈 | B區梯間 | 824台 |  |  |  |  | 89.10接收
避難方向燈 | B區地下室 | 69台 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | B區梯間 | 602具 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | B區地下室 | 150具 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | B區梯間 | 477只 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | B區地下室 | 66只 |  |  |  |  | 89.10接收
受信總機主機 | C1棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
受信副機主機 | C5棟1F | 1台 |  |  |  |  | 89.10接收
消防泵1台、泡沫泵1台、撒水泵1台、採水泵1台 | C區地下室 | 4台 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫原液槽 | C區地下室 | 1組 |  |  |  |  | 89.10接收
撒水自動警報逆止閥 | C區梯間 | 20只 |  |  |  |  | 89.10接收
泡沫自動警報逆止閥 | C區地下室 | 12只 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C1棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C2棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C3棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C4棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C5棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C6棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C7棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C8棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C9棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙機1台、進風機1台 | C0棟屋頂層 | 2台 |  |  |  |  | 89.10接收
排煙閘門148個、進風閘門1480個 | C區梯間 | 296個 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | C區梯間 | 158組 |  |  |  |  | 89.10接收
消防箱RBL | C區地下室 | 28組 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"水帶 | C區梯間 | 316條 |  |  |  |  | 89.10接收
1 1/2"瞄子 | C區梯間 | 158支 |  |  |  |  | 89.10接收
安全出口燈 | C區梯間 | 374台 |  |  |  |  | 89.10接收
緊急照明燈 | C區梯間 | 780台 |  |  |  |  | 89.10接收
避難方向燈 | C區地下室 | 43台 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | C區梯間 | 576具 |  |  |  |  | 89.10接收
手提式乾粉滅火器 | C區地下室 | 128具 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | C區梯間 | 474只 |  |  |  |  | 89.10接收
偵煙感知器 | C區地下室 | 38只 |  |  |  |  | 89.10接收
污水處理廠
壹、機械設備
一、下水道處理系統
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
下水入水自動閥 | P5 | 1 | IQ 10-F 10K ROTORK | 97/3購置 |  | 污水廠
下水道細篩機 | P5 | 1 | 5mm ANDO 200s | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道抽水井泵 | P5 | 1 | 82CMHx12MHx5.5KW 川源 KI-125 | 99/4購置 |  | 污水廠
下水道抽水井泵 | P5 | 1 | 82CMHx12MHx5.5KW 新新 SVHA | 86/7購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道抽水井泵 | P5 | 1 | 82CMHx12MHx5.5KW 新新 SVHA | 86/7購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道調節池泵 | P5 | 1 | 86.5CMHx10MHx5.5KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道調節池泵 | P5 | 1 | 86.5CMHx10MHx5.5KW 川源 KI | 100/5/24購置 |  | 污水廠
下水道調節池水中攪拌機 | P5 | 1 | 2.2KW 力暉 MR-22-4D OMPG | 94/5購置 |  | 污水廠
下水道調節池水中攪拌機 | P5 | 1 | 3KW LJM | 86/9購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
曝氣池散氣管 | P5 | 20 | Silicone rubber membrane | 97/4購置 |  | 污水廠
曝氣池散氣管 | P5 | 20 | Silicone rubber membrane | 97/4購置 |  | 污水廠
初沉池污泥泵 | P5 | 1 | 5CMHx20MHx1.5KW 新新 SVHA25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
初沉池污泥泵 | P5 | 1 | 5CMHx20MHx1.5KW 新新 SVHA25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
初沉池污泥泵 | P5 | 1 | 5CMHx20MHx1.5KW 新新 SVHA25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
厭氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
厭氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
厭氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
厭氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
無氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
無氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 97/2G更新 |  | 污水廠
無氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
無氧區攪拌機 | P5 | 1 | 150RPMx1.5KW仟丞機械 GR-40 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 11.1Nm3/min x 3500 mmAq 龍鐡 LT | 94/8更新 |  | 污水廠
下水道曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 11.1Nm3/min x 3500 mmAq 龍鐡 LT | 95/1更新 |  | 污水廠
下水道曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 11.1Nm3/min x 3500 mmAq 富資 TSD | 97/4更新 |  | 污水廠
內循環泵 | P5 | 1 | 170CMHx10MHx11KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
內循環泵 | P5 | 1 | 170CMHx10MHx11KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
內循環泵 | P5 | 1 | 170CMHx10MHx11KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
終沉池刮泥機 | P5 | 1 | DBS SE-7X/0.25KW | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
污泥迴流泵 | P5 | 1 | 42CMHx20MHx5.5KW 新新 | 86/7購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
污泥迴流泵 | P5 | 1 | 60CMHx12MHx5.5KW 川源 KI-100 | 99/4更新 |  | 污水廠
污泥迴流泵 | P5 | 1 | 42CMHx20MHx5.5KW 川源 KI-80 | 100/5/18更新 |  | 污水廠
下水道壓力式過濾桶 | P5 | 1 | 2.6Dx2MH 水美 | （目前停用） |  | 污水廠 | 89.10接收
過濾桶進流泵 | P5 | 1 | 86.5CMHx20MHx11KW 新新 SV100-221 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
過濾桶進流泵 | P5 | 1 | 86.5CMHx20MHx11KW 新新 SV100-221 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
下水道紫外線消毒設備 | P5 | 1 | 合計2組，每組4支燈管，共計8支燈管 | 95/12更新 |  | 污水廠
過濾桶反沖洗泵 | P5 | 1 | 120CMHx25MHx15KW 新新 SV | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
過濾桶反沖洗泵 | P5 | 1 | 120CMHx25MHx15KW 新新 SV | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
放流水泵 | P5 | 1 | 90CMHx80MHx45KW 川源 KI-100 | 100/5/19更新 |  | 污水廠
放流水泵 | P5 | 1 | 90CMHx80MHx45KW 新新 SVH65 | 97/3/4更新 |  | 污水廠
緩衝啓動器 | P5 | 2 | 60HP ZEROSPAN N2*32120 | 97/1/8更新 |  | 污水廠
下水電磁流量計 | P5 | 1 | 6"法蘭式 Alia AMF900+AMC210 | 100/1/18更新 |  | 污水廠
螺旋型直讀式水錶 | 排放口 | 1 | 欣源 WP300FCF0 |  |  | 污水廠
二、中水道處理系統
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
中水入水閥 | P5 | 1 | IQ 10-F 10K ROTORK | 97/3更新 |  | 污水廠
中水道細篩機 | P5 | 1 | 0.5mm ANDO 200s | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道抽水井泵 | P5 | 1 | 60CMHx12MHx5.5KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道抽水井泵 | P5 | 1 | 60CMHx12MHx5.5KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道抽水井泵 | P5 | 1 | 60CMHx12MHx5.5KW 川源 KI-100 | 99/4更新 |  | 污水廠
中下水道調節池泵 | P5 | 1 | 61.5CMHx10MHx5.5KW 川源 KI | 100/5/24更新 |  | 污水廠
中下水道調節池泵 | P5 | 1 | 61.5CMHx10MHx5.5KW 新新 SVOP | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道調節池水中攪拌機 | P5 | 1 | 2.2KW 力暉 MR-22-4D OMPG | 95/5/19更新 |  | 污水廠
接觸曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 5.4Nm3/min x 4000 mmAq 龍鐡 LT-80 | 94/1/14更新 |  | 污水廠
接觸曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 5.4Nm3/min x 4000 mmAq 龍鐡 LT-80 | 94/5/19更新 |  | 污水廠
接觸曝氣池鼓風機 | P5 | 1 | 5.4Nm3/min x 4000 mmAq 富資 TSC | 97/4/14更新 |  | 污水廠
接觸濾材 | P5 | 6 | 2.6m x 3.5m x 3.7m |  |  | 污水廠
中水道沉澱池刮泥機 | P5 | 1 | 0.2KW Polychem | 86/4購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
沉澱池污泥泵 | P5 | 1 | 2.5CMHx20MHx1.5KW 新新 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
沉澱池污泥泵 | P5 | 1 | 2.5CMHx20MHx1.5KW 新新 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
沉澱池污泥泵 | P5 | 1 | 5CMHx20MHx1.5KW 新新 SVHA25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
沉澱池污泥泵 | P5 | 1 | 5CMHx20MHx1.5KW 新新 SVHA25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道壓力式過濾桶 | P5 | 1 | 2.0MDx2.0MH 水美 | （目前停用） |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道活性碳塔 | P5 | 1 | 2.0MDx2.4MH 水美 | （目前停用） |  | 污水廠 | 89.10接收
活性碳過濾進流泵 | P5 | 1 | 61.5CMHx30MHx11KW 新新 SV | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
活性碳過濾進流泵 | P5 | 1 | 61.5CMHx30MHx11KW 新新 SV | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
中水道紫外線消毒設備 | P5 | 1 | 合計2組，每組4支燈管，共計8支燈管 | 95/5/18更新 |  | 污水廠
活性碳反沖洗泵 | P5 | 1 | 90CMHx25MHx11KW 新新 SV130 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
活性碳反沖洗泵 | P5 | 1 | 90CMHx25MHx11KW 新新 SV130 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
回收水泵 | P5 | 1 | 60CMHx80MHx30KW 新新 SVH50 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
回收水泵 | P5 | 1 | 60CMHx80MHx30KW 新新 SVH50 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
緩衝啓動器 | P5 | 2 | 40HP ZEROSPAN NA*32068 | 100/7更新 |  | 污水廠
中水電磁流量計 | P5 | 1 | 弘程 LED |  |  | 污水廠 | 89.10接收
三、污泥脫水系統
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
脫水機濾布清洗泵 | P5 | 1 | 10CMHx65MHx7.5KW 新新 SVH25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
脫水機濾布清洗泵 | P5 | 1 | 10CMHx65MHx7.5KW 新新 SVH25 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
脫水機進流泵 | P5 | 1 | 11CMHx150MHx1.5KW 新新 SVH50 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
脫水機進流泵 | P5 | 1 | 11CMHx150MHx1.5KW 新新 SVH50 | 86/2購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
污泥脫水機 | P4 | 1 | 0.7KW Econmachine |  |  | 污水廠 | 89.10接收
高分子溶解設備 | P4 | 1 | 0.55KW Alltech |  |  | 污水廠 | 89.10接收
POLYMER加藥機 | P3 | 1 | 7.2L/min x3kgx0.2KW Iwaki LK-52VS-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
POLYMER加藥機 | P3 | 1 | 7.2L/min x3kgx0.2KW Iwaki LK-52VS-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
空壓機 | P4 | 1 | 0.75KW 建若 UVS1090 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
污泥儲斗 | P4 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
四、除臭、排風系統
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
濕式洗滌塔 | P4 | 1 | 90CMMx水平交流二段式 岳瑩 YS |  |  | 污水廠 | 89.10接收
洗滌循環泵 | P4 | 1 | 15CMHx15MHx2.2KW 協磁 AMD |  |  | 污水廠 | 89.10接收
洗滌循環泵 | P4 | 1 | 15CMHx15MHx2.2KW 協磁 AMD |  |  | 污水廠 | 89.10接收
洗滌循環泵 | P4 | 1 | 15CMHx15MHx2.2KW 協磁 AMD |  |  | 污水廠 | 89.10接收
洗滌循環泵 | P4 | 1 | 15CMHx15MHx2.2KW 協磁 AMD |  |  | 污水廠 | 89.10接收
抽風設備 | P4 | 1 | 90CMMx200mmAqx55KW 岳瑩 YT |  |  | 污水廠 | 89.10接收
H2SO4加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
H2SO5加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOH加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOH加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOCl加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOCl加藥機 | P4 | 1 | 2L/min x 8kg x0.2KW Iwaki LK-42VC-02 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
H2SO4儲槽 | P4 | 1 | 1000L 良機 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOH儲槽 | P4 | 1 | 1000L 良機 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
NaOCl儲槽 | P4 | 1 | 1000L 良機 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P/3/4/5抽排風機 | P5 | 1 | 821CMMx70mmAqx40HP 躍峰 BRF | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
P3/4進風機 | P4 | 1 | 311CMMx70mmAqx10HP 躍峰 BRF | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
P5進風機 | P4 | 1 | 816CMMx20mmAqx20HP 躍峰 BRF | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
P5風扇 | P5 | 8 | 300CMM x 1/2 HP 躍峰 SK-24" | 86/9購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
五、其他設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
排水泵（集水坑） | P5 | 1 | 1HP 河見 AL-21 | 97/2/14更新 |  | 污水廠
排水泵（集水坑） | P5 | 1 | 1HP | 86/10購置 |  | 污水廠 | 89.10接收
排水泵（集水坑） | P5 | 1 | 1HP 河見 AL-21 | 97/8更新 |  | 污水廠
手動吊軌 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
電動吊車 | P4 | 1 | 2噸 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
貳、實驗室器材
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
BOD恆溫培養箱 | P3 | 1 | HERNG HUEI TLT845 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
菌落計數器 | P3 | 1 | SUNTEX 560 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
高溫高壓滅菌器 | P3 | 1 | 東明 TM-320 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
樣品冷藏箱 | P3 | 1 | 大同 TR-620FC |  |  | 污水廠 | 89.10接收
無菌操作臺 | P3 | 1 | WILSONART TH-220 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
酸鹼度計 | P3 | 1 | EUTECH Syberscan 500 PH |  |  | 污水廠 | 89.10接收
烘箱 | P3 | 1 | MEMMERT UM-400 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
分析天平 | P3 | 1 | PRECISA 125A |  |  | 污水廠 | 89.10接收
磁式漏斗 | P3 | 1 | GELMAN 4201 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
真空泵 | P3 | 1 | THOMAS 1130 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
COD測定裝置 | P3 | 1 | C. GERHARDT EV-16 |  |  | 污水廠 | 89.10接收
控制中心配電設備冷氣機 | P5 | 1 | 220V, 2.1A, 430W SANYO SAP-E1408P | 98/12/24更新 |  | 污水廠
實驗室冷氣機 | P3 | 1 | 國際 2T |  |  | 污水廠 | 89.10接收
直型滴定管 | P3 | 2 | 25ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
吸球 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量瓶 | P3 | 2 | 100ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量瓶 | P3 | 2 | 250ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量瓶 | P3 | 2 | 500ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量瓶 | P3 | 2 | 1000ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
球型吸管 | P3 | 2 | 1ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
球型吸管 | P3 | 2 | 5ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
球型吸管 | P3 | 1 | 15ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
燒杯 | P3 | 6 | 50ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
燒杯 | P3 | 2 | 100ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
燒杯 | P3 | 2 | 250ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
燒杯 | P3 | 2 | 500ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量筒 | P3 | 2 | 50ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
量筒 | P3 | 2 | 100ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
洗滌瓶 | P3 | 2 | 500ml |  |  | 污水廠 | 89.10接收
玻璃棒 | P3 | 3 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
漏斗 | P3 | 2 | 9cm |  |  | 污水廠 | 89.10接收
藥匙 | P3 | 3 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
叄、電氣設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
MP主分電盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
SCP電容器盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
PCP(1)動力分電盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
PCP(2)動力分電盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
PCP(3)動力分電盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
PCP(4)動力分電盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-01A/B/C現場控制盤 | P3 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-02A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-02A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-03/04現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-03A/B/C現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-05/06現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-07/08現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-09/10現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-11/12現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-14A/B/C現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-13A/B/C現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-15現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-15A/B/C現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-16A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
UV-01現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-17A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-17C/D&P-18A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
除臭系統控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
抽送風機盤 | P4 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-19A/B/C現場控制盤 | P4 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-20A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-20現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-22A/B/C現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
MX-23現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-23A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-24A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
UV-02現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-25A/B現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
C-01現場控制盤 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P-25C/D現場控制盤 | P5 | 1 |  | 97/1/17更新 |  | 污水廠
P-17E/F現場控制盤 | P5 | 1 |  | 97/1/8更新 |  | 污水廠
P4照明及插座 | P4 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
風扇控制盤 | P4 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
P5照明及插座 | P5 | 1 |  | 98/4更新 |  | 污水廠
P5照明及插座 | P5 | 1 |  |  |  | 污水廠 | 89.10接收
生活館
生活館電氣設備、消防設備
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
小公盤 | B2F | 1 | 3相，380V |  |  |  | 電錶室
三合一弱電箱 | B1F~B3F | 3 |  |  |  |  | B區側樓梯間
發電機 | B2F | 1 | 3相，380V，800KW |  |  |  | 發電機房
PG盤 | B2F | 1 | 3相，380V |  |  |  | 發電機房
電梯（B） | B3F | 1 | 3相，380V，25HP |  |  |  | B區側電梯間機房
電梯（C） | B3F | 1 | 3相，380V，25HP |  |  |  | C區側電梯間機房
備用水箱 | B1F | 1 |  |  |  |  | B區側B2F室外
備用水箱泵浦 | B2F | 2 | 3相，380V，7.5HP |  |  |  | B區側B2F室外
備用水箱泵浦 | B2F | 2 | 3相，380V，5HP |  |  |  | B區側B2F室外
污水泵浦 | B3F | 2 | 3相，380V，7.5HP |  |  |  | B3F樓梯間下污水池
廢水泵浦 | B3F | 2 | 3相，380V，5HP |  |  |  | B3F空調機房下廢水池
公共廁所 | B1F | 1 |  |  |  |  | C區側B1F
火警受信總機 | B3F | 1 |  |  |  |  | B3F俱樂部機房內
消防泵浦 | B3F | 1 | 3相，380V，15HP |  |  |  | 泵浦機房
撒水泵浦 | B3F | 1 | 3相，380V，75HP |  |  |  | 泵浦機房
採水泵浦 | B3F | 1 | 3相，380V，40HP |  |  |  | 泵浦機房
緊急排煙風機（B側） | B1F | 1 | 3相，380V，15HP |  |  |  | B區側B1F樓梯間內
緊急排煙風機（B側） | B1F | 1 | 3相，380V，10HP |  |  |  | B區側B1F樓梯間內
緊急排煙風機（C側） | 中庭 | 1 | 3相，380V，15HP |  |  |  | C區側中庭
緊急排煙風機（C側） | 中庭 | 1 | 3相，380V，10HP |  |  |  | C區側中庭
B1F警報逆止閥 | B1F | 1 |  |  |  |  | B區側B1F電梯廳內
B1F警報逆止閥 | B1F | 1 |  |  |  |  | C區側B1F電梯廳內
B2F警報逆止閥 | B2F | 1 |  |  |  |  | B區側B2F電梯廳內
B3F警報逆止閥 | B3F | 1 |  |  |  |  | 泵浦機房
綜合消防栓箱 | B1F~B3F | 8 |  |  |  |  | 公設點交空間內
偵煙式感應器 | B1F~B3F | 8 |  |  |  |  | 公設點交空間內
緊急照明燈 | B1F~B3F | 17 |  |  |  |  | 公設點交空間內
出口通道標示燈 | B1F~B3F | 10 |  |  |  |  | 公設點交空間內
撒水頭 | B1F | 2 |  |  |  |  | 公廁旁走廊
生活館餐廳
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 80cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 180cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 215cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 3 | 220cm
移動式不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 2 | 70cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 80cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 60cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 178CM
不鏽鋼熱水槽 | 廚房 | 1 | 76cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 60cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 175cm
油煙清洗機 | 廚房 | 1 | 60cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 110cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 56cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 256cm
L型不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 297cm
L型不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 240cm
不鏽鋼水槽 | 廚房 | 1 | 110cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 150cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 1 | 230cm
不鏽鋼工作檯 | 廚房 | 2 | 150cm
不鏽鋼工作檯 | 備餐區 | 1 | 170cm
大圓桌 | 大廳 | 9 | 180cm
小圓桌 | 大廳 | 11 | 115cm
椅子 | 大廳 | 86 | 鐵製
兒童椅 | 大廳 | 2 | 木製
大圓桌 | 秋冬蓮廳 | 2 | 180cm
椅子 | 秋冬蓮廳 | 24 | 木製
餐具櫃 | 秋冬蓮廳 | 2 | 木製 104cm
兒童椅 | 秋冬蓮廳 | 1 | 木製
椅子 | 春蓮廳 | 21 | 木製
大圓桌 | 夏蓮廳 | 1 | 280cm
椅子 | 夏蓮廳 | 14 | 木製
餐具櫃 | 夏蓮廳 | 1 | 木製 150cm
6門鐵櫃 | 儲藏室 | 2 | 88cm
大圓桌 | 西餐廳 | 10 | 155cm
會議椅 | 西餐廳 | 20 | 鐵製
兒童椅 | 西餐廳 | 3 | 木製
方桌 | 西餐廳 | 2 | 75cm
餐具櫃 | 西餐廳 | 1 | 木製 95cm
方桌 | 入口 | 1 | 75cm
小圓桌 | 入口 | 12 | 90cm
籐椅 | 入口 | 10
餐具櫃 | 入口 | 1 | 木製 106cm
會議桌 | 入口 | 4 | 180cm
辦公桌 | 辦公室 | 3 | 鐵製
鐵櫃 | 辦公室 | 1
保險箱 | 辦公室 | 1
椅子 | 辦公室 | 8
6門鐵櫃 | 辦公室 | 3 | 88cm
公文櫃 | 辦公室 | 1
TRANE空調箱 | 空調機房 | 1
6門鐵櫃 | 空調機房 | 2 | 88cm
小圓桌 | 迴廊 | 3
籐椅 | 迴廊 | 5
會議椅 | 迴廊 | 4
圓椅 | 迴廊 | 8
冷氣主機 | 其他 | 1
生活館固定設施
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
廁所 | 女更衣室 | 5 | 含馬桶、衛生紙架
冷水池 | 男三溫暖 | 1
熱水池 | 男三溫暖 | 1
廁所 | 男三溫暖 | 2 | 含馬桶、衛生紙架
冷水池 | 女三溫暖 | 1
熱水池 | 女三溫暖 | 1
廁所 | 女三溫暖 | 3 | 含馬桶、衛生紙架
廁所 | 女廁 | 4 | 含馬桶、衛生紙架
生活館乾區
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
大廳桌子 | 大廳 | 15
大廳椅子 | 大廳 | 86
五層書報櫃 | 大廳 | 2
不鏽鋼垃圾箱 | 大廳 | 2
人工植栽 | 大廳 | 7 | 不鏽鋼底座
桌球桌 | 綜合球場 | 2
羽球網 | 綜合球場 | 3
羽球網架 | 綜合球場 | 3
活動式籃板 | 綜合球場 | 2
固定式籃板 | 綜合球場 | 3
排球網 | 綜合球場 | 2
排球柱 | 綜合球場 | 2
綜合球場藍地墊 | 綜合球場 | 8
綜合球場地毯 | 綜合球場 | 15 |  |  |  |  | 黑毯
木質地板球場 | 綜合球場 | 1
升降機 | 綜合球場 | 1
塑膠長椅 | 綜合球場 | 7
鐡桌 | 健身房 | 1
伸展操補助架 | 健身房 | 1
滾輪 | 健身房 | 1
電腦溜冰訓練機 | 健身房 | 1
室內划船機 | 健身房 | 1
電腦跑步機 | 健身房 | 2
電腦階梯機 | 健身房 | 2
靠背式腳踏車 | 健身房 | 2
直立式腳踏車 | 健身房 | 1
橢圓形循環交叉訓練機 | 健身房 | 2
腰部旋轉訓練機 | 健身房 | 1
肩部推舉機 | 健身房 | 1
臥姿腿部彎曲機 | 健身房 | 1
高拉滑輪機 | 健身房 | 1
腿部伸展機 | 健身房 | 1
全動作臀部訓練機 | 健身房 | 1
腹肌訓練機 | 健身房 | 1
圓弧式胸部推舉機 | 健身房 | 1
史密斯訓練機 | 健身房 | 1
多功能訓練椅(史密斯) | 健身房 | 1
高級槓片組 | 健身房 | 1
45度背部伸展座(羅馬椅) | 健身房 | 2
可調式輔助椅 | 健身房 | 1
雙臂屈膝訓練機 | 健身房 | 1
伸展訓練機 | 健身房 | 2
高級包膠啞鈴架 | 健身房 | 1
高級包膠啞鈴組 | 健身房 | 1
二頭肌彎舉機 | 健身房 | 1
EZ彎曲槓鈴 | 健身房 | 1
喇叭 | 健身房 | 2 | BUWEN
電視 | 韻律教室 | 1 | 普騰29"
擴大機 | 韻律教室 | 1 | GARSEN
喇叭 | 韻律教室 | 2 | BUWEN
遊樂設施 | 兒童遊戲室 | 1
生活館辦公室2
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
文件櫃 | 辦公室 | 6 | 塑膠
三層鐵櫃 | 辦公室 | 1
保險箱 | 辦公室 | 1 | 抽屜式
木製辦公桌 | 辦公室 | 5 | 135x70x75cm
辦公椅 | 辦公室 | 4 | 藍色
鐵櫃 | 辦公室 | 4 | 鐵製2門
鐵製辦公桌 | 辦公室 | 1
會籍檔案鐵櫃 | 辦公室 | 4
電腦桌邊櫃 | 辦公室 | 3 | 3抽屜
桌邊櫃 | 玻璃屋 | 3
鐡辦公桌 | 玻璃屋 | 2
鐵櫃 | 玻璃屋 | 4
保險箱 | 玻璃屋 | 1
乾區2
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
體重計 | 體適能器材 | 1
身高計 | 體適能器材 | 1
櫃檯2
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
網路連接器 | 櫃檯機房 | 4
健康吧
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
不鏽鋼單水槽工作檯 | 健康吧 | 1 | 5尺
不鏽鋼雙水槽工作檯 | 健康吧 | 1 | 6尺
不鏽鋼雙門臥式冷凍櫃 | 健康吧 | 1 | MENG 5尺
雙門立式玻璃冷藏櫃 | 健康吧 | 1 | anchiy 4尺
不鏽鋼工作檯 | 健康吧 | 1 | 3尺
不鏽鋼4門立式冷凍櫃 | 健康吧 | 1 | CWC 4尺
濕區
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
室內泳池 | 室內泳池 | 1 | 2400x1400x132
室內兒童池 | 室內兒童池 | 1 | 700x700x55
室內水療池 | 室內水療池 | 1 | 143噸
室外大池 | 室外大池 | 1 | 590噸
室外兒童池 | 室外兒童池 | 1 | 20噸
室外超音波池 | 室外超音波池 | 1 | 20噸
水道繩 | 遊泳池區 | 5
不鏽鋼垃圾箱 | 遊泳池區 | 1
濕區機房
品名 | 位置 | 數量 | 規格 | 購置日期 | 購置價格 | 使用單位 | 備註
過濾桶 | 室外池 | 6
過濾循環馬達 | 室外池 | 6 | 5P
按摩噴頭馬達 | 室外池 | 2 | 7.5P
過濾桶 | 室外超音波池 | 1
過濾循環馬達 | 室外超音波池 | 1 | 3P
按摩噴頭馬達 | 室外超音波池 | 1 | 15P
過濾桶 | 室外兒童池 | 1
過濾循環馬達 | 室外兒童池 | 1 | 5P
鍋爐 | 室內大池 | 1 | 路德士保溫鍋爐
過濾桶 | 室內大池 | 4 | Wateway FT32
過濾循環馬達 | 室內大池 | 4 | 3P
鍋爐 | 水療池 | 1 | 路德士保溫鍋爐
過濾桶 | 水療池 | 1 | Meteor 30inch
過濾循環馬達 | 水療池 | 1 | 3P
按摩噴頭馬達 | 水療池 | 2 | 5P
按摩噴頭馬達 | 水療池 | 3 | 7.5P
按摩噴頭馬達 | 水療池 | 2 | 10P
按摩噴頭馬達 | 水療池 | 1 | 15P
按摩噴頭馬達 | 水療池 | 2
鍋爐 | 兒童池 | 1 | 小型保溫鍋爐
過濾桶 | 兒童池 | 1 | 矽藻土 22inch
過濾循環馬達 | 兒童池 | 1 | 2P
鍋爐 | 男三熱池 | 1 | 小型保溫鍋爐
過濾桶 | 男三熱池 | 1 | Tagelus TA-100D
過濾循環馬達 | 男三熱池 | 1 | 2P
按摩噴頭馬達 | 男三熱池 | 1 | 15P
過濾桶 | 男三冷池 | 1 | 矽藻土 22inch
過濾循環馬達 | 男三冷池 | 1 | 2P
鍋爐 | 女三熱池 | 1 | 小型保溫鍋爐
過濾桶 | 女三熱池 | 1 | Tagelus TA-100D
過濾循環馬達 | 女三熱池 | 1 | 2P
按摩噴頭馬達 | 女三熱池 | 1 | 15P
過濾桶 | 女三冷池 | 1 | 矽藻土 22inch
過濾循環馬達 | 女三冷池 | 1 | 2P
鍋爐 | 淋浴設備 | 1 | 斯巴達
循環馬達 | 淋浴設備 | 1 | 3P
回水馬達 | 淋浴設備 | 1 | 1P
加壓馬達 | 淋浴設備 | 1 | 5P
鍋爐(輔助備用) | 淋浴設備 | 1 | 詹姆士
循環馬達 | 淋浴設備 | 1 | 2P
熱水儲存桶 | 淋浴設備 | 2 | 1.5噸
抽排風設備 | 泳池機房 | 2
一氧化碳偵測器 | 泳池機房 | 1
一氧化碳偵測器 | 女三機房 | 1
蒸氣主機 | 男三溫煖 | 1 | 15K
蒸氣主機 | 女三溫煖 | 1 | 15K